化学品安全技术说明书-聚丙烯酰胺(PAM) (MSDS)

产品名称：聚丙烯酰胺

产品用途：废水处理用絮凝剂

一、化学品资料

化学品商品名：聚丙烯酰胺或PAM

英文名：Polyacrylamide (PAM)

二、成分、组成信息

化学品名称：聚丙烯酰胺

相对分子量: 900万

离子性：阳离子

化学类别: 螯合剂型聚合物

容积密度: 0.70gms/cm3

粘度：（1.0%SOL）950mPa•S

外观与性状: 白色粒状固体，稀释后呈无色液体,无臭

水分（0.1%SOL）：10%以下。

pH值：6.0--7.0

三、 危险性概述

危险性类别：无

侵入途径：无

健康危害：无资料

急性中毒：无

慢性影响：未发现。

环境危害：无

燃爆危险：本品易燃。

四 、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：

食入：通过动物实验证明此产品食入后不会中毒

五 、消防措施

危部分险特性：用水灭火时，颗粒遇水后变滑，避免人员滑倒摔伤

有害燃烧产物：无。

灭火方法：无火灾危险。

六、泄漏应急处理

应急处理：颗粒遇水后变滑，避免人员滑倒摔伤

七、 操作处置与储存

操作注意事项：无特别要求

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。

八、接触控制/个体防护

个人注意事项：无特别要求

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：无特别要求。

手防护：用大量水冲洗洗

其它防护：

九、 理化特性

颜色：白色粒状

气味：无味

十、稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：产生放热反应的氧化物。

避免接触的条件:

聚合危害：不聚合

分解产物：热的腐烂物可能产生，氢化合物气体，氮氧化物，碳氧化合物等。

十一、 毒理学资料

急性毒性：无毒性

刺激性：

十二、 生态学资料

生态毒性：无

生物降解性：

非生物降解性：

其它有害作用：

十三、 废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法：在不违反传统处理规则的前提下，用水冲洗包装物，然后用此水来溶解产品进行使用。

废弃注意事项：

十四、 运输信息

危险货物编号：不适用

包装标志：

包装类别：

包装方法：编织袋包装，每包为15/25公斤。

十五、 法规信息

法规信息：此产品不是有害物质，不需要根据EC-D被标为危险品