材料系实验室电器设备安全使用规定

- 在使用电器设备时，必须事先检查开关、电机、以及机械设备，确认仪器设备状态安全、妥当。开始或停止实验操作时，必须将开关电源合上或断开。

- 严禁用湿手分、合开关或接触电器设备。严禁用导电器具去洗扫电器及用湿布擦洗电器。禁止将水洒在电器设备及线路上，以免漏电。

- 更换保险丝时，应由电工按负荷选用适配的保险丝，严禁随意加大或以铜丝代替使用。

- 电器设备的接线头不能裸露在外，应设安全罩、陶瓷套管、瓷珠、电工胶带等绝缘防护设施。安全罩、陶瓷套管、瓷珠、电工胶带等严禁随意拆掉，以免发生触电事故。

- 电器开关箱内及下面，不准放任何物品。加热设备周边禁止堆放易燃易爆物品。

- 凡电器动力设备超过允许温度时，应立即停止运转。对于长时间不间断使用的电器设施，需采取必要的预防措施。

- 对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入。禁止使用花线，禁止在无许可证情况下使用明火电炉。

- 发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火。无法断电的情况下应用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来扑灭火焰。