材料系实验室安全管理制度

实验室是教学科研的重要基地，实验室的安全管理是实验工作正常进行的基本保证。为确保实验室人员的人身及生命财产安全，具体规定如下：

- 遵守实验室相关规章制度，不得擅自动用实验室的仪器设备和安全设施，不准在实验室吸烟、进食，不准随地吐痰。

- 实验室工作人员及参加实验的人员必须认真学习《浙江大学实验室安全手册》、有关安全条例和安全技术操作规程。

- 实验室内安全设施、标识必须齐全有效。实验室供电线路的安装必须符合实验的需要和安全用电的有关规定，定期检查，及时维修并做好防火、防触电工作，配备灭火器、消防栓等消防器材。

- 对实验室存在的不安全因素，要及时向指导教师、实验室主任、所系反映，及时整改，若发生安全事故，应在采取补救措施的同时如实向系里及学校有关职能部门报告，对造成安全事故者，应根据情节轻重,按有关规定及时处理。

- 实验室责任人作为实验室安全防护的当然责任者，应随时随地按照本制度进行检查，做好安全防护工作，系所要经常督促检查。

- 实验中如发生事故，应采取急救措施，同时保护现场，并立即报告有关部门。

- 实验室要采取防盗措施，加强安全保卫工作，未经允许非实验室人员不得进入实验室。

- 每天最后离室人员要负责检查水、电、门窗等有关设施的关闭情况，确认安全无误并做好记录后，方可离开。节假日前各所室应进行安全检查，并作好记录。